| ООО «ПОЛИКОМ» Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 7 |
| --- |
| Тел./факс (3412) 44-39-34, тел. 44-44-75 |
| e-mail: polycom@udmnet.ru http: // www.поликом.рф |
| Опросный лист на изготовление шкафов управления «П-ком» ( для артезианских скважин) |
|  | Контактная информация: |
|  | Наименование предприятия: |  |
|  | Адрес: |  |
|  | ФИО контактного лица: |  |
|  | Должность контактного лица: |  |
|  | Контактный телефон: |  |
|  | Е-mai: |  |
|  | Требования, предъявляемые к шкафу управления скважинными насосами ШУН |
|  | Область применения |
| 1 | Наименование объекта |  |
|  | Условия эксплуатации |
| 2 | Место установки (наружное, павильон) |  |
| 3 | Температура окружающего воздуха |  |
| 4 | Относительная влажность воздуха |  |
| 5 | Атмосферное давление |  |
| 6 | Дополнительная информация |  |
|  | Основные параметры электродвигателя насосного агрегата |
| 7 | Тип двигателя насосного агрегата |  |
| 8 | Мощность электродвигателя насосного агрегата (кВт) |  |
| 9 | Напряжение питания двигателя, кол-во фаз (В) |  |
| 10 | Номинальный ток (А) |  |
| 11 | Номинальная частота вращения двигателя |  |
| 12 | Наличие встроенной защиты в двигателе (РТС-датчик, термореле, датчик влаги) |  |
|  | Поддерживаемый параметр |
| 13 | Уровень в накопительном резервуаре |  |
| 14 | Давление в напорной магистрали |  |
| 15 | Расход |  |
| 16 | Другое |  |
|  | Метод регулирования, значения поддерживаемого параметра, контроль |
| 17 | ПИД регулирование |  |
| 17a | Рабочее значение регулируемого параметра |  |
| 18 | Предельное регулирование (дискретный /аналоговый сигнал) |  |
| 18a | Минимальное значение |  |
| 18в | Максимальное значение |  |
| 19 | Дополнительный контроль |  |
| 19а | Давления |  |
| 19б | Контроль уровня в накопительном резервуаре |  |
| 19в | Контроль расхода перекачиваемой жидкости |  |
| 19б | Контроль уровня в скважине |  |
|  | Основные параметры ШУН |  |
| 20 | Исполнение (напольное, навесное) |  |
| 21 | Обслуживание (одностороннее, двухстороннее) |  |
| 22 | IP (степень защиты оболочки) |  |
| 23 | Ограничение по габаритам (Высота х Ширина х Глубина) |  |
| 24 | Наличие аварийного ввода резервного питания (АВР) |  |
| 25 | Количество насосов |  |
| 26 | Количество одновременно работающих насосов |  |
| 27 | Количество резервных насосов |  |
| 28 | Подключение двигателя (прямой пуск, устройство плавного пуска, преобразователь частоты) |  |
| 29 | Расположение вводов питающего напряжения (нижнее/верхнее) |  |
| 30 | Расположение выводов для подключения двигателей насосов |  |
| 31 | Сечение кабеля питающего напряжения |  |
| 32 | Сечение кабеля подключения двигателя |  |
| 33 | Количество дискретных входных сигналов |  |
| 34 | Выходной сигнал аналоговых датчиков 4-20мА/0-10В |  |
| 35 | Функциональное назначение аналогового датчика |  |
| 36 | Используемая коммутационная аппаратура (страна производитель) |  |
| 37 | Дополнительная информация |  |
| 38 | Защита насосов от сухого хода: |  |
| 38а | Датчик уровня аналоговый |  |
| 38б | Датчик уровня электродный |  |
| 38в | Датчик протока |  |
| 38г | Косвенный метод по недогрузке двигателя (монитор нагрузки) |  |
| 38д | Другое |  |
|  | Информативность ШУН |
| 39 | Световая индикация о включенном насосе |  |
| 40 | Световая индикация об авариях |  |
| 41 | Выдача сигналов типа «сухой контакт» о состоянии ШУН |  |
| 42 | Режим работы «Автоматический» |  |
| 43 | Режим работы «Ручной» |  |
| 44 | Наличие графической панели |  |
| 45 | Архив аварий и событий |  |
| 46 | Дополнительные условия разрешающие работу насосов |  |
| 47 | Организация удаленного рабочего места оператора |  |
| 48 | Интерфейс для шины связи |  |
| 49 | Тип используемого интерфейса для АСУ |  |
|  | Дополнительные требования к комплексу регулирования |
| 50 | Автоматическое включение после отключения питания сети |  |
| 51 | Индикация действительных и заданных значений (ток, напряжение, частота, давление) |  |
| 52 | Необходимость охранной сигнализации |  |
| 53 | Обогрев и поддержание температуры в павильона |  |
| 54 | Мощность нагревательных элементов |  |
| 55 | Обогрев датчика |  |
| 56 | Алгоритм работы (подробное описание включения/ выключения) |
|  | Информация для подбора насосного агрегата |
| 57 | Основные параметры насосного агрегата |  |
| 58 | Марка насосного агрегата |  |
| 59 | Расход (м3/ч) |  |
| 60 | Напор (м.в.с.) |  |
|  | Параметры скважины |  |
| 61 | Дебит скважины (м3/ч) |  |
| 62 | Динамический уровень скважины (от уровня земли) |  |
| 63 | Статический уровень скважины (от уровня земли) |  |
| 64 | Уровень установки насоса |  |

Структура условного обозначения шкафов управления «П-КОМ»

# ШУХ Х – ХХХХ – ХХХ – ХХ – IPХХ – х

1      2          3           4 5 6       7 8         9         10

1-обозначение комплектного устройства ШУН – шкаф управления насосом ШУВ – шкаф управления вентилятором ШУЗ – шкаф управления задвижкой ШУК – шкаф управления котлом ШУД – шкаф управления дымососом ШУП – шкаф управления путевым подогревателем

2	–  общее количество объектов управления;

3	–  номинальная мощность (кВт) подключаемого оборудования (0075 – 7,5 кВт);

4	–  наличие прямого пуска (П – есть, х – нет);

5	–  наличие  устройства плавного пуска (С – есть , х – нет);

6	–  наличие преобразователя частоты (Ч – есть, х – нет);

7	–  наличие контроллера (К – есть, – нет);

8	–  наличие интерфейса (1 – есть, 0 – нет);

9	–  конструктивное исполнение (степень защиты);

10	–  наличие аварийного ввода резервного питания (А – есть).