| ООО «ПОЛИКОМ» 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, д.7 |
| --- |
| Тел./факс (3412) 44-39-34, тел. 44-38-34 |
| e-mail: polycom@udmnet.ru http: // www.поликом.рф |
| Опросный лист на изготовление шкафов управления «П-ком» |
| Контактная информация: |
| Наименование предприятия: |  |
| Адрес: |  |
| ФИО контактного лица: |  |
| Должность контактного лица: |  |
| Контактный телефон: |  |
| Е-mai: |  |
| Требования, предъявляемые к шкафу управления ШУН |
| Область применения |
|  | Наименование объекта |  |
|  | Функциональное назначение | Управление штанговым насосом |
| Условия эксплуатации |
|  | Место установки (наружное, здание) |  |
|  | Температура окружающего воздуха ○С |  |
| Основные параметры электродвигателя насосного агрегата |
|  | Тип двигателя насосного агрегата |  |
|  | Мощность электродвигателя насосного агрегата (кВт) |  |
|  | Напряжение питания двигателя, кол-во фаз (В) |  |
|  | Номинальный ток (А) |  |
|  | Номинальная частота вращения двигателя |  |
| Поддерживаемый параметр |
|  | Обороты двигателя |  |
|  | Автоадоптация по наполнению насоса |  |
| Основные параметры ШУН |
|  | Исполнение (напольное, навесное) |  |
|  | Обслуживание (одностороннее, двухстороннее) |  |
|  | IP (степень защиты оболочки) |  |
|  | Ограничение по габаритам (Высота х Ширина х Глубина) |  |
|  | Наличие аварийного ввода резервного питания (АВР) |  |
|  | Подключение двигателя (прямой пуск, устройство плавного пуска, преобразователь частоты) |  |
|  | Расположение вводов питающего напряжения (нижнее/верхнее) |  |
|  | Расположение выводов для подключения двигателей насосов |  |
|  | Сечение кабеля питающего напряжения |  |
|  | Сечение кабеля подключения двигателя |  |
|  | Используемая коммутационная аппаратура (производитель) |  |
| Информативность ШУН |
|  | Световая индикация «включено», «авария» |  |
|  | Световая индикация об авариях |  |
|  | Выдача сигналов типа «сухой контакт» о состоянии ШУН |  |
|  | Режим работы «Автоматический» |  |
|  | Режим работы «Ручной» |  |
|  | Наличие графической панели |  |
|  | Архив аварий и событий |  |
|  | Дополнительные условия разрешающие работу насосов |  |
|  | Организация удаленного рабочего места оператора |  |
|  | Интерфейс для шины связи |  |
|  | Тип используемого интерфейса |  |
| Дополнительные требования к комплексу регулирования |
|  | Автоматическое включение после отключения питания сети |  |